- 太和华源医院大型影像设备维保采购需求

维保设备清单：

| - 序号 | - 设备名称 | - 设备型号 | - 数量 | - 保修类型建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - CT | - 联影 uCT528 | - 1 | - 全保 |
| - 2 | - 磁共振 | - AVANTOT 1.5T MR | - 1 | - 技术保 |
| - 3 | - CT | Somaton Emotion | - 1 | - 技术保 |
| - 4 | - 平板胃肠 | - Luminos fusion | - 1 | - 技术保 |
| - 5 | - 血管机 | - Artis Zee Celling | - 1 | - 技术保 |
| - 6 | - 外科C臂 | - Compact L | - 1 | - 技术保 |
| - 7 | - 移动 DR | - 移动 DR | - 1 | - 技术保 |
| - 8 | - 双板 DR | - YSIO | - 1 | - 技术保 |
| - 9 | - DR | - 安健 DR | - 1 | - 技术保 |
| - 10 | - 超声 | - Aplio 500 | - 1 | - 技术保 |
| - 11 | - 超声 | - Aplio 300 | - 1 | - 技术保 |
| - 12 | - 超声 | - Acuson sc2000 | - 1 | - 技术保 |
| - 13 | - 超声 | - Acuson x300pe | - 1 | - 技术保 |
| - 14 | - 超声 | - Acuson P600 | - 1 | - 技术保 |
| - 15 | - 超声 | - GE Voluson E10 | - 1 | - 技术保 |
| - 16 | - 超声 | - 迈瑞便携Mx7 | - 2 | - 技术保 |
| - 17 | - 超声 | - 迈瑞全身超I90 | - 2 | - 技术保 |

维保要求

- 1、保修范围：联影 uCT528整机全保（球管已损坏），其余18台机器技术保。

- 2、开机率保障：开机率不低于93%（由于不可抗力因素除外）。

- 3、定期的专业保养：供应商为医院提供全年4次定期保养，保养结束后提供专业的保养报告。

- 4、响应时间的保障：供应商接到医院的报修电话或请求通知后1小时内响应医院。

- 5、到达现场时间保障：接到报修或者保养通知，24小时内到达医院维修地点。

- 6、紧急维修保障：供应商保障全年不限次数的紧急维修。

- 7、远程指导保障：供应商保障全年不限次数的电话远程指导。

- 8、服务记录保障：供应商保障在为医院每次提供的全年不限次数的紧急维修、电话远程指导在结束后均有服务记录表。

- 10、服务保障：供应商在全年结束后为医院提供全年的保修、保养年度报告。

- 11、全保合同不少于三年。

12.全保包含球管、探测器在内的所有备件；技术保范围内不包含备件。